ИНСТРУКЦИЯ

о требованиях пожарной безопасности

при организации новогодних мероприятий

с массовым пребыванием людей в образовательных организациях

I. Общие требования пожарной безопасности

1.1. Настоящая инструкция разработана на основании Постановления Правительства Российской Федерации № 390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации, Правил устройства электроустановок, и устанавливает требования пожарной безопасности, обязательные для исполнения руководящим составом, руководителями подразделений, персоналом, обучающимися, участниками занятий и спортивных соревнований в целях защиты жизни и здоровья граждан, сохранения материальных ценностей, охраны окружающей среды.

1.2. Пожарная безопасность образовательной организации обеспечивается выполнением комплекса мер организационного, технического и воспитательного характера, направленных на безусловное выполнение установленных правил.

- Все лица, работающие и обучающиеся в образовательной организации, обязаны изучить и выполнять правила пожарной безопасности, соблюдать противопожарный режим.

Должностные лица и граждане, нарушившие требования пожарной безопасности, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- В период проведения спортивных соревнований, культурно-зрелищных и других мероприятий с массовым пребыванием людей ответственность за соблюдение противопожарного режима возлагается на их устроителей.

- Проведение новогодних мероприятий с устройством ёлок и массовым пребыванием людей, допускается только с разрешения руководителя образовательной организации.

1.6.	Ответственность за пожарную безопасность, в помещениях проведения мероприятий, возлагаются на лицо, назначенное приказом руководителя образовательной организации.

1.7.	При проведении мероприятий должно быть организовано дежурство ответственных лиц в зальных помещениях, путях эвакуации, запасных выходах.

- Разрешается использовать помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами.

- Ёлка должна устанавливаться на устойчивом основании без касания веток о пол, стены и потолок.

- При отсутствии в помещении электрического освещения, мероприятия у ёлки должны проводиться только в светлое время суток.

- Иллюминация должна быть выполнена с соблюдением ПУЭ. При использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на елке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В. Мощность лампочек не должна превышать 25 Вт;

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Установка ёлок в комнатах общежитий.

- Применение дуговых прожекторов, фейерверков, хлопушек, петард, свечей и других пожароопасных световых и шумовых эффектов, которые могут привести к пожару.

- Украшать ёлку целлулоидными игрушками, а так же марлей и ватой не пропитанных огнезащитным составом, подвешивать гирлянды и игрушки к приборам освещения и электропроводке, датчикам пожарной сигнализации.

- Одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов.

- Уменьшать ширину проходов между рядами кресел, устанавливать дополнительные приставные места для сидения.

- Полностью гасить свет в помещении при проведении мероприятий.

- Допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.

II. Действия при пожаре

- При возникновении пожара все мероприятия немедленно прекращаются, проводится эвакуация людей из зданий.

Речевое, звуковое, световое оповещение об эвакуации, при срабатывании пожарной сигнализации, транслируется по всему зданию.

- При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры) осуществляется вызов пожарной охраны:

с любого телефонного аппарата - по номеру (01) (с мобильного -112), при этом необходимо назвать адрес, место возникновения пожара и свою фамилию;

- Находящиеся в помещениях люди выводятся ответственными лицами, назначенными для дежурства, согласно планам эвакуации из здания в безопасные места, где проводится проверка наличия эвакуированных, оказание пострадавшим медицинской помощи (при необходимости).

- При использовании огнетушителей ОП-10 (порошковый) и ОУ-3 (углекислотный):

- снять с кронштейна;

- сорвать пломбу;

- выдернуть чеку из рычага;

- нажать рычаг вниз и, удерживая огнетушитель за рукоятку, направить шланг распылитель (раструб) на очаг пожара. При тушении наконечник шланга должен находиться не ближе 1 метра от оборудования, находящегося под напряжением.

Данные виды огнетушителей разрешено применять для тушения всех видов пожаров и электроустановок под напряжением до 1000 V.

- При использовании пожарного крана:

- разбить стекло дверцы шкафа подручными средствами, соблюдая осторожность во избежание травмирования стеклом;

- развернуть полностью пожарный рукав, взявшись за ствол;

- удерживая ствол, открыть кран и направить струю воды на очаг пожара.

Тушение водой электрооборудования, находящегося под напряжением,

ЗАПРЕЩЕНО!

ПАМЯТКА

по правилам пожарной безопасности при организации и проведении новогодних праздников и устройства елок

- Персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности при устройстве новогодних елок несут руководители структурных подразделений.

- Во время проведения массовых мероприятий с обучающимися должны неотлучно находиться также дежурные преподаватели. Они должны пройти инструктаж о мерах пожарной безопасности и правилах эвакуации людей из помещений в случае возникновения пожара.

- Ответственные за проведение новогодней елки перед началом проведения массового мероприятия должны тщательно осмотреть все помещения, запасные выходы и лично убедиться в полной готовности их в пожарном отношении.

- Допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее чем 2-мя эвакуационными выходами, не имеющие на окнах решеток и расположенные не выше 2-го этажа.

- Елку не следует устанавливать в проходах и около выходов. Она должна находиться на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви находились на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолка.

- На елке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В (мощность лампочек не должна превышать 25 Вт).

- Запрещается украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами.

- Запрещается полностью гасить свет в помещении во время массового мероприятия.

- Запрещается допускать в помещения, используемые для проведения новогодних елок людей сверх установленной нормы (из расчета 0,75 кв.м. площади на человека).